Пункты противопожарного водоснабжения (ППВ)

Зоркальцевского сельского поселения

на 01.01.2012г.

|  | Населенный пункт | Вид источника пункта противопожарного водоснабжения | Адрес | Состояние источника ППВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Березкино | Водонапорная башня | ул. Сибирская | Исправна |  |
| 2 | д. Борики | Пожарный кран | ул. Центральная | Исправна | Станция второго подъема воды |
|  |  | Пожарный кран | ул. Центральная | Исправна | Котельная |
|  |  | Пожарный кран | ул. Школьная | Исправна | Школа |
| 3 | д. 86 Квартал | Водонапорная башня | - | Исправна |  |
| 4 | с. Зоркальцево | Водонапорная башня | - | Исправна | Территория школы |
| 5 | д. Петрово | Водонапорная башня | - | Исправна |  |
| 6 | д. Поросино | Водонапорная башня | ул. Школьная | Исправна |  |
|  |  | Водонапорная башня | ул. Лесная | Исправна |  |
|  |  | Пожарный кран | - | Направлено письмо о снятии с учета по причине низкого давления подачи водоснабжения | Территория школы |
| 7 | д. Нелюбино | Водонапорная башня | ул. Рабочая | Исправна |  |
| 8 | д. Кудринский участок | Водонапорная башня | - | Исправна |  |
| 9 | д. Коломино д. Быково | Естественный водоем | р. Порос |  | между д. Коломино и д. Быково |